## Naslovna
RADOVI NA IZMJENI VANJSKE STOLARIJE I ULAZNIH VRATA OSNOVNE ŠKOLE "JESENICE - DUGI RAT", DUGI RAT SA TROŠKOVNIKOM RADOVA
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
SVIBANJ, 2014. GODINE

## Procjena vrijednosti
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA PRILOŽENOM TROŠKOVNIKU IZNOSI:
| 131000 | Kn bez PDV-a

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA RADOVA NA IZMJEN VANJSKE STOLARIJE I ULAZNIH VRATA OSNOVNE ŠKOLE "JESENICE - DUGI RAT", DUGI RAT
I. | RADOVI RUŠENJA | 0
II. | STOLARSKI RADOVI | 0
III. | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
V. | KAMENARSKI RADOVI | 0
VI. | BETONSKI RADOVI | 0
| UKUPNO (kn) : | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO (kn): | 0

## Upute za popunj.troškovnika
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA RADOVA:
a) Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog
PDV-a; U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu
vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
b) Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
c) U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala,
transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu),
radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal,
transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je
izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
d) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu
vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
e) Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema
odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji
nude. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke i u tender
dokumentaciji. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u
dokumentaciji za nadmetanje (troškovniku) navedeni kao primjer smatraju se ponuđenima
ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika
predmeta nabave

## Troškovnik građ.-zanat. radova
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA IZMJENI VANJSKE STOLARIJE
Investitor: Osnovna škola "Jesenice - Dugi Rat", Dugi rat
| Opis | JM | Količina | Jed.cijena | Ukupno
I. | RADOVI RUŠENJA
1. | Demontaža postojećih prozora te utovar i odvoz na deponij. Obračun po kom
a) | dimenzije 5800x2800mm | kom | 2 |  | 0
b) | dimenzije 3200x2800mm | kom | 1 |  | 0
c) | dimenzije 4000x2800mm | kom | 1 |  | 0
d) | dimenzije 1000x2250mm | kom | 2 |  | 0
e) | dimenzije 5700x2700mm | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih vrata dim 3400x3200mm te utovar i odvoz na deponij. Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO - RADOVI RUŠENJA: |  |  |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža prozora izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT. Zidarski otvor 5500 x 2800mm. Jedan otklopno-zaokretni prozor s četiri fiskna dijela i pet otklopnih prozora nadsvjetla(vidi shemu). Stavka obuhvaća aluminijsku vanjsku klupčicu. | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža prozora izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT. Zidarski otvor 3200 x 2800mm. Dva otklopno-zaokretna prozora s dva fiskna prozora i pet otklopnih prozora nadsvjetla(vidi shemu). Stavka obuhvaća aluminijsku vanjsku klupčicu. | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža prozora izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT. Zidarski otvor 4000 x 2800mm. Pet otklopnih prozora i pet otklopnih prozora nadsvjetla(vidi shemu). Stavka obuhvaća aluminijsku vanjsku klupčicu. | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža prozora izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT. Zidarski otvor 1000 x 2250mm. Jedan otklopno-zaokretni prozor i jedan otklopni prozor(vidi shemu). Stavka obuhvaća aluminijsku vanjsku klupčicu. | kom | 2 |  | 0
5. | Izrada, dobava i montaža prozora izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT sigurnosno staklo. Zidarski otvor 5700 x 1920mm. Pet otklopnih prozora nadsvjetla(vidi shemu). Stavka obuhvaća aluminijsku vanjsku klupčicu. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih vrata izrađenog od eloksiranog aluminijskog profila TERMO 50 NATUR boje s prekinutim termičkim mostom sa pripadajućim okovom. Ostakljenje: IZO 4+14+4 FLOAT. Zidarski otvor 3400 x 3200mm.(vidi shemu). | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO - STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
llI. | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI
1. | Obrada "špale" prozora RŠ 50cm kao priprema za ugradnju aluminjske stolarije. Na očišćenu podlogu "špale" nanijeti premaz SN vezom. | m' | 71.8 |  | 0
2. | Obrada prozora u spoju zid-prozor tankoslojnim reparaturnim mortom. Zbog neravnina po potrebi ugraditi PUR pjenu. | m' | 71.8 |  | 0
3. | Hidroizolaterska obrada na spoju zid-prozor u širini cca 15-20cm polimercementnom hidroizolacijom AQUALASTIK 5.0 u dvije ruke i završnom poliuretanskom hidroizolacijom AKWAGARD sa svom potrebnom zaštitom prozora i eventualnom upotrebom PU kita. Obračun po m' | m' | 71.8 |  | 0
| UKUPNO - ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje "špala" RŠ 50cm poludisperzívnom bijelom bojom uz djelomičnu doradu površine (impregnacija i gletanje). Obračun po m2 | m' | 71.8 |  | 0
| UKUPNO - SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V. | KAMENARSKI RADOVI
1. | Unutarnja kamena klupica od poliranog kamena "Mosor"
a) | dim. 550 x 20 x 2 cm | kom | 2 |  | 0
b) | dim. 320 x 20 x 2 cm | kom | 1 |  | 0
c) | dim. 400 x 20 x 2 cm | kom | 1 |  | 0
d) | dim. 100 x 20 x 2 cm | kom | 2 |  | 0
2. | Kameni prag od poliranog kamena "Mosor" dimenzija 340x30x3. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO - KAMENARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VI. | BETONSKI RADOVI
1. | Čišćenje krune parapeta od ostataka cementnog maltera do čistog betona | m' | 5.6 |  | 0
2. | Premazivanje površine krune zida "SN" vezom kako bi se ostvarila kvalitetna prionjivost novog i starog betona. Prije početka betoniranja u oplatu uliti cementno mlijeko. | m2 | 1.3 |  | 0
3. | Betoniranje zida od betona klase C35 dvostruko armiranog sa Q196 mrežom. Krunu armirati sa RA12 obuhvaćeno vilicama RA10 "U" oblika dužine 40cm. | m3 | 1.1 |  | 0
| UKUPNO - BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RADOVI RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn) : |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
Napomena:
Sve jedinične cijene radova moraju sadržavati dobavu i dovoz kompletnog potrebnog materijala,transport do mjesta ugradnje, kvalitetnu ugradnju uz svu potrebnu opremu (uključena potrebna skela), te čišćenje gradilišta i odvoz kompletnog šuta.
Dugi rat, svibanj 2014.