## obrazac bez formula
NARUČITELJ: OŠ MARIA MARTINOLIĆA
LOKACIJA: MALI LOŠINJ
KONTAKT: os.maria.martinolica@os.mmartinolica.skole.hr
TROŠKOVNIK - KLIMA UREĐAJI
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: MINIMALNI ZAHTJEVI
Inverter | da
kW | 5.3
SEER / energetski razred HL | 7,1 / A++
SCOP / energetski razred GR | 4,0 / A+
Raaspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 6,1
Raspon učina grijanja (kW) | 1,4 - 6,7
napon prikljućka | 230 V / 50 Hz
Jamstvo | 36 mjeseci
Ponuđeni model (upisati puni naziv, marku i oznaku modela):
U cijenu je potrebno ukljućiti sve troškove: dostave i ugradnje u zgradi matične škole - Omladinska 11, 51550 Mali Lošinj
Cijena po komadu
Potreban broj uređaja | (dva komada) |  | 2
Ukupno kn. bez PDV-a
PDV
Sveukupno kn s PDV-om
M.P.
potpis ovlaštene osobe ponuditelja