## Zemljani radovi
T r o š k o v n i k
Predmet:Ponuda za instalaciju informatičke učionice
Naručitelj: Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet
BR. | NAZIV | JED. | KOL. | JED. CIJENA | CIJENA
1 | FID 40/0.03A 4P | kom | 1
2 | FID 40/0.03A 2P | kom | 1
3 | KZS C16/0.03 2P | kom | 5
4 | OSIGURAČ C32A | kom | 1
5 | OSIGURAČ C25A | kom | 1
6 | OSIGURAČ C16A | kom | 3
7 | OSIGURAČ C10A | kom | 3
8 | PRESPAJANJE ORMARIĆA | komp | 1
9 | SABIRNICA (N,Z,F) | komp | 1
10 | SITNI SPOJNI I VEZNI MAT. | kom | 1
11 | UTIČNICA ŠUKO (parapet) | kom | 22
12 | UTIČNICA RJ 45 (parapet) | kom | 16
13 | KUTIJA NŽ 6 mod | kom | 9
14 | KUTIJA NŽ 4 mod | kom | 6
15 | UTIČNICA ŠUKO modul | kom | 18
16 | UTIČNICA RJ 45 modul | kom | 12
17 | FG16OR 5X2,5 | met | 25
18 | FG16OR 3X2,5 | met | 80
19 | FTP cat 6 | met | 60
20 | KONEKTORI RJ 45 | kom | 30
21 | KANALICE 60X40 | met | 22
22 | KANALICE PARAPETNA 75x55 | met | 14
23 | KUTNICI I ZAVRŠECI PLASTIČNIH KANALICA | komp | 1
24 | ISPITIVANJE I PRESPAJANJE POSTOJEĆE INST. | sat | 6
25 | KANALICE PERFORIRANE ZA KABLOVE STOLOVI | met | 35
|  |  |  | UKUPNO A: | 0
|  |  |  | PDV : | 0
|  |  |  | UKUPNO sa PDV | 0