## OPĆI
OPĆI UVJETI:
1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.
Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Izvoditelji radova opisanih u ovom troškovniku moraju se pridržavati uvjeta za izvođenje pojedinih radova koji su priloženi ovom troškovniku.
Izvođač je dužan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima projektanta, ali sve u okviru ponudene jedinične cijene. Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja (izvođača) u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Sve štete nastale prilikom izvedbe, a izvodac ih je mogao sprijeciti dužan ih je ukloniti o svom trošku. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih radova odredene su običajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe. Izvodac je dužan sve mjere provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima izmedu projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornu službu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvodac ce otkloniti o svom trošku.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi i dr..
3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti česticu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta.
Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
9. Izvođač je dužan gradilište držati čisto i uredno, a na kraju treba izvesti sva fina čiščenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
10.Izvođač će zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
6

## REK
OŠ VALENTIN KLARIN - REKONSTRUKCIJA FAZA II - SUTEREN - 2. VANJSKI RADOVI
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A |  | PRIPREMNI RADOVI | 0
B |  | ZEMLJANI RADOVI | 0
C |  | BETONSKI RADOVI | 0
D |  | KAMENARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
E |  | BRAVARSKI RADOVI | 0
F |  | LIMARSKI RADOVI | 0
|  | UKUPNO SVI RADOVI bez PDV | 0
|  | PDV - 25 % | 0
|  | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | 0
6

## aPRIP
A/ PRIPREMNI RADOVI
R BR |  |  | OPIS | jedinica | količina |  | cijena
A | 1 |  | Presađivanje stabala maslina promjera krošnje 3 m, promjer debla 10-15 cm |  |  | 0
|  |  | -presađivanje na udaljenost 15 m | kom | 2 | 0 | 0
A | 2 |  | Sječa sa vađenjem korijena grmolikog zelenila - lovor višnja - živica |  |  | 0
|  |  | -odvoz na gradsku deponiju | m1 | 5 | 0 | 0
|  |  | A/ PRIPREMNI RADOVI ukupno |  |  |  | 0 | 0
6

## bZEM
B/ ZEMLJANI RADOVI
Opći uvjeti
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Svi iskopi zemlje vrše se strojno, a samo djelomično ručno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem. Propisane mjere presjeka - profila ne smiju se prekoračiti bez posebnog odobrenja nadzorne službe.
Kosine širokog iskopa prilagoditi kategoriji terena.
Kod eventualne pojave vode (kiše, topljenje snijega ili podzemne vode) izvoditelj treba izvršiti odvodnjavanje iste sa iskopanih površina (sabirna okna i crpljenje vode), te zaštiti iskopane profile.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti do tražene zbijenosti, odnosno u slojevima od po 20 cm, sa strojnim nabijanjem i vlaženjem vodom.
Prije početka ostalih radova (betoniranje, postava oplate) geomehaničar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak radova.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport zemlje sa i na gradilište;
- odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količinama zemlje.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN.
Ovaj troškovnik ne uključuje zemljane radove na uređenju okoliša.
Svi iskopi obračunati su na bazi relativne kote +/- 0,00.
R BR |  |  | OPIS | jedinica | količina |  | cijena
B | 1 |  | Iskop sloja površinskog sloja zemlje - humusa za pješačku stazu |  |  | 0
|  |  | -zemlja III kat. sa komadima kamenja do 10 kg dubine 33 cm -planiranje dna iskopa i nabijanje dna iskopa do zbijenosti 400 kPa U stavci je transport zemlje do gradilišne deponije (oko 10 m) | m² | 48 | 0 | 0
B | 2 |  | Iskop zemlje za trakaste temelje stepenica |  |  | 0
|  |  | -zemlja III kat., širina iskopa 30 cm, dubina 40 cm U stavci je transport zemlje do gradilišne deponije (oko 10 m) | m³ | 1.212 | 0 | 0
B | 3 |  | Izrada tamponskog sloja šljunka 20 cm |  |  | 0
|  |  | -šljunak 16-32 mm -nabijanje s kvašenjem do zbijenosti 400 kPa | m³ | 5.2 | 0 | 0
B | 4 |  | Odvoz građ. otpada na deponij
|  |  | -obračun po kg | m³ | 15.61 | 0 | 0
|  |  | B/ ZEMLJANI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
6

## cBET
C/ BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvesti prema tehničkom opisu, statičkom računu, armaturnim nacrtima i troškovniku. U svemu se treba pridržavati Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06), Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06) i ostalih važećih tehničkih propisa i standarda.
Prije početka rada izvoditelj treba izraditi projekt betona, u kojem su definirani kvaliteta betona, marka betona i način ugradbe, a sve prema navedenom Pravilniku.
Beton se izrađuje u pogonima za proizvodnju betona, te gotov doprema na gradilište. Pogoni i uređaji za proizvodnju betona moraju zadovoljiti odredbe HRN U.M1.050.
Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema važećem Pravilniku o tehničkim mjerama bez posebne naplate. Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje. U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- ugradba gumeno-plastičnih brtvi tipa "SIKA AR 26" ili odgovarajuće, na svim mjestima radnih reški;
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Armatura se ispravlja, reže i savija u pogonu (armiračnica), te gotova doprema na gradilište. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim prema Pravilniku.
Postavom željeza treba osigurati propisane zaštitne slojeve betona prema Pravilniku.
Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. Njihovim upisom u građevinski dnevnik može započeti betoniranje.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-400.
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.
Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i prodore.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- sva potrebna oplata kod prekida betoniranja;
- čišćenje nakon završetka radova.
R. BR |  | OPIS | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
C | 1 | Betoniranje trakastih temelja stepenica i bočnih stranica stepenica na zemlji
-širina temelja 30 cm -nabijenim betonom C25/30, konstrukcije srednjeg presjeka. U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba, svi prijevozi i prijenosi , izrada montaža i demontaža oplate.
|  | beton | m³ | 3.376 | 0 | 0
|  | oplata - 4-strana | m² | 14.84 | 0 | 0
R. BR |  | OPIS | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
C | 2 | Betoniranje nadtemeljnih zidova
-betonom C 25/30, konstrukcija malog presjeka , u 4-str. oplati , U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi , izrada montaža i demontaža oplate.
-mali presjek - visina 70 cm, širina 20 cm
|  | beton | m³ | 0.406 | 0 | 0
|  | oplata | m² | 4.34 | 0 | 0
C | 3 | Betoniranje AB stepenica i podesta (4 stepenice)
-betonom C 25/30 debljine 16 cm sa fino zaglađenom površinom -malog presjeka, 3-strana oplata -u cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi.
|  | beton | m³ | 1.8 | 0 | 0
|  | oplata | m² | 5.819 | 0 | 0
C | 4 | Betoniranje AB stepenica na tlu (9 stepenica)
-betonom C 25/30 debljine 10 cm sa fino zaglađenom površinom -malog presjeka, 2-strana oplata -u cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi.
|  | beton | m³ | 1.296 | 0 | 0
|  | oplata | m² | 2.16 | 0 | 0
C | 5 | Betoniranje AB podne ploče
-betonom C 25/30 debljine 10 cm sa fino zaglađenom površinom -u cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi. -malog presjeka, 1-strana oplata
|  | beton | m³ | 0.6372 | 0 | 0
|  | oplata | m² | 0.531 | 0 | 0
C | 6 | Armatura -dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje, postava i vezivanje armature jednostavne i srednje složenosti. Količine su prema procjeni 70kg/ m³ betona |  |  | 0
|  | -armatura B 500 | kg | 359.744 | 0 | 0
|  | C/ BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
Note on F86: zoran: ploče, zidovi ...85kg/m3 nosivi elementi većeg raspona 100kg/m3 serkalži 125kg/m3

## dKAM
D/ KAMENARSKI I PODOPLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Kamenorezačke radove izvesti na mjestima određenim projektom, po opisu troškovnika te u skladu sa postojećim standardima HRN U.F7.010.
Sav materijal za izradu kamenorezačkih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
kamene ploče HRN B.B3.200
mort-cement HRN.B.C1.010,011,015
hidratizirano vapno HRN 8.C1.020
Metalna spojna sredstva moraju biti od nerđajućih materijala. Sav materijal koji nije obuhvaćen tandardima mora imati ateste od za to ovlaštenih organizacija. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu
Pri davanju ponude izvođač je dužan stupiti u vezu s projektantom zbog dogovora o vrsti kamena, te uz ponudu za svaku stavku gdje se radi o drugoj vrsti, dati do tri vrste uzoraka , za koje vrste kamena vrijedi ponuđena jedinična cijena
Prije polaganja opločenja izvođač je dužan ispitati podlogu. Ako je podloga neispravna, izvođač je dužan o tome obavjestiti nadzornu službu, odnosno izvođača građevinskih radova sa zahtjevom da se nedostaci uklone.
Ukoliko se opločenja izvedu na neispravnu podlogu, naknadni popravci izvršit će se na račun izvođača kamenorezačkih radova.
Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU- VII
Jedinična cijena treba sadržavati:
• sav materijal - glavni i vezni,
• sav rad - glavni i pomoćni,
• uzimanje mjera za izvedbu i obračun,
• dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje, korištenje strojeva i goriva,
• isporuka pogonskog materijala,
• davanje potrebnih uzoraka,
• dovoz materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradbe, osvjetljavenje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak i sanitarija izvođača
• popravak manjih neravnina i oštećenja te čišćenje i priprema podloga,
• poduzimanje mjera po propisima zaštite na radu i drugim postojećim propisima ,
• zaštita izvedenih radova do momenta primopredaje,
• čišćenje prostorija poslije izvedenih radova.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se i nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika . Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru. Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta . Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani
R BR |  |  | OPIS | jedinica | količina |  | cijena
D | 1 |  | Betonski opločnik pješačke staze |  |  | 0
|  |  | -dobava bet. opločnika PLOČA 40/60/8 cm, siva, pjeskarena, Beton Lučko ili drugog jednakih karakteristika -polaganje opločnika na sloj pijeska 2-4mm debljine 5 cm -ispuna reški kvarcnim pijeskom | m² | 27 | 0 | 0
D | 2 |  | Dobava i postava betonskog rubnjaka
-iskop zemlje -postava rubnjaka 10/20 cm u podlogu od zemljovlažnog betona zapunjavanje reški cem. mortom
|  |  | -za stavku D1 | m | 19 | 0 | 0
D | 3 |  | Opločenje podesta kamenim pločama
-kamene ploče 60/30/3 cm od kamena PLANO, štokani -polaganje na cem mort. 2 cm -polaganje sa minimalnom reškom
|  |  |  | m² | 9 | 0 | 0
D | 4 |  | Opločenje stepenica kamenim pločama
|  |  | -kamene ploče za gazišta 90/33/3 cm od kamena PLANO, štokani -polaganje na cem mort. 2 cm -polaganje sa minimalnom reškom | kom | 26 | 0 | 0
|  |  | -kamene ploče za čela 90/11/2 cm od kamena PLANO, štokani -polaganje na cem mort. 2 cm -polaganje sa minimalnom reškom | kom | 30 | 0 | 0
|  |  | D/ KAMENARSKI I PODOPLAGAČKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
6

## eBRAV
E/ BRAVARSKI RADOVI
Opći uvijeti
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: - sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); - sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; - sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; - sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije, fasadne skele i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke; - ugradbu bravarije; - sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; - sva sidra i sidrene detalje i profile; - bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1;D54 - završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika; - sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; - sva vrata se opremaju okovima koji imaju fiksnu kvaku s vanjske strane a pokretnu s unutarnje, te se opremaju cilindričnim ulošcima
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja. Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
razna crna bravarija
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom. Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nerđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
Izvođač radova je dužan prema glavnom projektu, stvarnim mjerama i izvedbenim detaljima iz projekta izraditi prijedlog konačne dispozicije fasadne obloge . Potrebno je izraditi izvedbeni projekt , projekt montaže, radioničke nacrte svih detalja
Izvođač radova je dužan posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i izvođenja pojedinih radova prema Zakonu o gradnji (NN 175/03 , 100/04,76/07) te pravilniku (NN 89/06 i 139/06) .
Primjenjom određenih propisi za prozore izvedeni prozori trebaju zadovoljavati sljedeće vrijednosti: ZRAKOPROPUSNOST prema HRN EN 12207:2001 – razred 4; VODONEPROPUSNOST prema HRN EN 12208:2001 – razred 9A; OTPORNOST NA OPTEREĆENJE VJETROM prema: HRN EN 12210:2001 – razred C3; ZVUČNA IZOLACIJA prema HRN EN ISO 140-3:1998, HRN EN ISO 717-1:1998, HRN EN ISO 717-1:1998/A1:2008, Rw=36 dB
Izvođač Al. radova je dužan izraditi projektnu dokumentaciju sa izvedbenim shemama i svim detaljima ugradbe, te ju predati na pregled i ovjeru glavnom projektantu građevine. Samo po usaglašenim shemama i detaljima moguće je pristupiti izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se Al. stavke izrađuju i montiraju.
R BR |  | OPIS | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
E | 1 | Izrada i montaža čel. ograde manjih stepenica
|  | -izrada, dobava i montaža ograde od čel. profila 40/40 mm (rukohvati i stupovi) i 40/20 mm (horiz.prečke - 6 komada) koja se sastoji od: -novi kosi dio 157/114 cm - 2 komada -dio 253/114 cm odrezan od postojeće ograde i prilagođen i spojen sa novim dijelom - 1 komad -horiz. dio 171/114 skrojen od postojeće ograde i spojen sa kosim dijelom | kom | 1 | 0 | 0
E | 2 | Izrada i montaža čel. ograde većih stepenica
|  | -izrada, dobava i montaža ograde od čel. profila 40/40 mm (rukohvati i stupovi) i 40/20 mm (horiz.prečke - 6 komada) koja se sastoji od: -horizontalni dio 313/100 cm sa dvije vertikale usidrene u bočnu srtanu podesta -kosi dio 370/100 cm sa tri vertikale učvršćene u bočnu stranu stepenica -ograda plastificirana u boju prma postojećoj ogradi | kom | 1 | 0 | 0
E | 3 | ličenje ograde
|  | -ličenje ograde u st. E1 i postojeće orgade u suterenu zgrade do prizemlja -brušenje stare boje, kitanje neravnina i lakiranje alkidnim lakom u dva sloja u boji prema postojećoj ogradi | m² | 65.648 | 0 | 0
|  | E/ BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
6

## fLIM
F/ LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za prizvode i ocjeni sukladnosi (NN 158/03), preuzetih iz:
Pravilnika o tehn.normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90), te hrvatske norme: HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica, HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom HRN U.N9.055 -Građ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to: Pocinčani lim HRN C.B4.081 Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija. Svi limarski elementi predviđeni su od Al plastificiranog lima. Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza. Lim koji naliježe na betonsku podlogu, drvo, žbuku ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom čija su dobava i postava uključene u cijenu Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta. Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu. Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun, - sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal, - sav rad na gradnji i u radionici, - sav transport i uskladištenje materijala, - čišćenje i miniziranje željeznih dijelova - dobavu i polaganje podložne ljepenke, - ugradbu limarije upucavanjem, - potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve, - ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl., - čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova, - zaštitu izvedenih radova do primopredaje. Ovi opći i posebni uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
R BR |  | OPIS | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
F | 1 | Premještanje krovne vertikale
-rezanje vertikale na visini oko 3 m i demontaža donjeg dijela (limeni dio Ø100 sa dva koljena l=1,5 m, ljevanoželjezni dio sa revizijom l=1,5 m) te ponovna montaža na rub fasadnog istaka
-izrada spoja gornjeg dijela vertikale i premještenog dijela horizontalnim olukom Ø100 mm dužine 120 cm -dva koljena 90° -čelični plastificirani lim 0,6 mm Ø100 mm
|  | obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
|  | F/ LIMARSKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
6